| Период проверки | Тема проверки | Название проверяющей организации | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.08.2013 | Проверка готовности образовательного учреждения к 2013/2014 учебному году | Комиссия в составе: от администрации МР И.И. Голядкина – Глава Первомайского МР – председатель комиссии; от органа управления образованием – С.И. Теплякова – начальник Отдела образования администрации МР; Е.С. Ахламова – старший инженер МУ ЦОФ ОУ Первомайского МР; Т.А. Смирнова – государственный инспектор ОНД по Первомайскому району по пожарному надзору; Н.В. Смирнова – специалист 1 категории ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в Даниловском районе; А.Н. Грачёв – и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД РФ «Первомайский». | Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году: МОУ Николо-Горская ООШ готово, принять. Замечания и предложения: - вывод сигнализации о срабатывании АПС на пульт пожарной охраны*; - пожарный водоём не соответствует требованиям пожарной безопасности, привести в надлежащее состояние до 20.09.2013 г. Дошкольная группа: - отсутствует теневой навес; - установить защитные ограждения на отопительные приборы; - в коридоре устранить отрывы линолеума; - приобрести и наклеить знаки эвакуации (стрелки, огнетушитель) * нет технической возможности (при появлении возможности установки коммутатора кнопки вывода будут установлены во всех образовательных учреждениях) |